Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia de

Telecomunicações e Informática

Escola de Engenharia

Relatório de Especificação da Fase B

Emulação e Simulação de Redes de Telecomunicações

Infraestrutura IoT para o campus de Azurém (Smart Parking + Monitorização Ambiental)

Grupo 3 constituído por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, PG61434

Bernardo Gualdino Salgado, PG59972

Nuno Duarte Mirra, PG57594

2025/2026

Índice

1. Introdução	5

2. Proposta de Aplicação IoT (Esquemático Geral)	5

3. Requisitos e Funcionalidades do Sistema	6

3.1. Requisitos	6

3.2. Funcionalidades	6

4. Arquitetura do Sistema	7

5. Tecnologias e Recursos Necessários	8

5.1. Hardware	8

5.2. Software	9

6. Competências Necessárias	9

7. Planeamento Temporal	9

8. Conclusão	10

9. Referências	11

Índice de Figuras

Figura 1 - Esquemático da Proposta IoT	5

Figura 2 - Arquitetura do Sistema	8

Figura 3 - Cronograma Temporal (Continuação)	10

Figura 4 - Cronograma Temporal	10

Figura 5 - Generalização	10

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Hardware	8

Tabela 2 - Software	9

SIGLAS

IoT — Internet of Things (Internet das Coisas)
Zigbee — Padrão de rede sem fios de baixa potência e topologia mesh para IoT
LoRa — Long Range (tecnologia de comunicação sem fios de longo alcance, LPWAN)
CupCarbon — Simulador de redes IoT (CupCarbon IoT Simulator)
GNS3 — Graphical Network Simulator-3 (ferramenta de emulação/integração de redes IP)
CO₂ — Dióxido de carbono
PM10 — Material particulado com diâmetro ≤ 10 µm
LED — Light-Emitting Diode (Díodo emissor de luz)
MAC — Medium Access Control (Controlo de acesso ao meio)
IP — Internet Protocol
Docker — Plataforma de containers para implantação de serviços

# 1. Introdução

A Fase B do projeto foca-se na implementação de uma rede de sensores sem fios, simulada no CupCarbon, e na sua integração com a infraestrutura de rede desenvolvida na Fase A. Esta fase permitirá validar a comunicação entre os dispositivos IoT (sensores e atuadores), assegurando a recolha, o envio e a autenticação de dados de forma eficiente e segura. Para uma comunicação de algumas centenas de metro, usaremos o Zigbee para o sistema sensor de estacionamento e Lora para o sistema sensor Ambiental.

Esta aplicação será direcionada para um parque de estacionamento subterrâneo simulado com 20 lugares. Para isto serão usados cerca de 20 sensores ultrassónicos, 2 sensores de CO2, 2 sensores de Qualidade do Ar, 2 sensores de temperatura e 2 sensores de humidade. Serão utilizadas 4 filas com 5 lugares cada, com  arquitetura multihop.

# 2. Proposta de Aplicação IoT

Figura 1 - Esquemático da Proposta IoT

A Figura 1 representa o esquemático geral da proposta IoT direcionada para a Fase B.

*Tentar por a imagem maior e na vertical para a próxima e explicar cada bloco em texto corrido!

# 3. Requisitos e Funcionalidades do Sistema

## 3.1. Requisitos

- Monitorização de Parâmetros Específicos: Monitorização contínua dos parâmetros definidos para a área de aplicação escolhida (ex: temperatura, humidade, ocupação de vagas, qualidade do ar, etc.).

- Cobertura e Distribuição: O sistema deve cobrir a área geográfica definida, suportando a distribuição planeada de dispositivos sensores.

- Comunicação sem Fios: Utilização de tecnologia de rede sem fios adequada (Zigbee e LoRa) considerando a distância entre dispositivos, topologia de rede, consumo energético e débito requerido.

- Protocolo de Comunicação: Definição e implementação de um protocolo de comunicação com formatos de mensagem específicos para dados de uplink e comandos de downlink.

- Integração de Rede: Integração transparente entre a rede de sensores e a infraestrutura de rede GNS3 desenvolvida na Fase A.

- Autenticação de Dispositivos: Mecanismos de autenticação de dispositivos antes da aceitação de dados na plataforma.

- Gestão de Energia: Implementação de protocolo MAC que permita aos dispositivos entrar em modo sleep durante inatividade para economizar energia.

## 3.2. Funcionalidades

- Recolha e Envio de Dados: Recolha periódica e envio de dados dos sensores (uplink) para a plataforma IoT.

- Configuração Remota (Downlink): Suporte a mensagens de downlink para configuração remota de parâmetros dos sensores (ex: intervalo de amostragem).

- Atuação Remota (Downlink): Capacidade de enviar comandos de downlink para atuação remota de atuadores conectados aos dispositivos.

- Expansão da Rede: Capacidade de expandir a rede com novos sensores sem necessidade de reconfiguração centralizada.

- Visualização de Dados: Visualização de dados em tempo real através de uma plataforma web.

- Simulação da Rede: Funcionalidade de simular o comportamento da rede de sensores utilizando o CupCarbon.

- Sincronização para Downlink: O protocolo MAC deve garantir que as mensagens de downlink são recebidas durante os períodos ativos dos dispositivos, coordenando os ciclos de sleep.

4. Arquitetura do Sistema

Figura 2 - Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema para a Fase B é apresentada na Figura 2, este esquema representa uma pré-visualização do nosso CupCarbon.

Legenda da Figura:

s1 – Sensor ultrassónico 1, s2 – Sensor ultrassónico 2, e assim sucessivamente.

a1 – Atuador 1 (LED 1), a2 – Atuador 2 (LED 2), e assim sucessivamente.

C1 – Aglomerado de sensores ambientais ( CO2 + PM10 e Temperatura + Humidade) + 1 Atuador (Ventilador 1)

C2 – Aglomerado de sensores ambientais ( CO2 + PM10 e Temperatura + Humidade) + 1 Atuador (Ventilador 2)

Esta arquitetura é composta pelos seguintes elementos:

*  O prof aconselha a explicar isto em texto corrido!

- Sistema Sensor de Estacionamento:

    - 20 sensores ultrassónicos

    - 20 atuadores (LED)

- Sistema Sensor Ambiental

    - 2 Sensores de CO₂ e PM10

    - 2 Sensores de temperatura e humidade.

    - 2 Atuadores (Ventilador)

- 4 Base Stations que recebem os dados dos sensores e enviam-nos para o gateway

- 1 Gateway  que agrega dados dos sensores e convertem protocolos (Zigbee/LoRa para IP). Conecta-se à rede GNS3 via Ethernet.

Notas:

- A distância prevista para os sensores ultrassónicos é de 3 metros entre cada um deles.

- A distância prevista para os sensores ambientais (C – Aglomerado de sensores) é de 18 metros entre cada um deles.

- A distância prevista entre os sensores ultrassónicos e as Base Station é de 8 metros.

- A distância prevista entre os sensores ambientais (C) e as Base Stations é de 15 metros.

# 5. Tecnologias e Recursos Necessários

## 5.1. Hardware

Tabela 1 - Hardware

| Referência | Parâmetro |
| --- | --- |
| Sensores virtuais | Simulados no CupCarbon |
| Gateways virtuais | CupCarbon + GNS3 |
| Servidores virtuais | GNS3 + Docker |

## 5.2. Software

Tabela 2 - Software

| Referência | Parâmetro |
| --- | --- |
| CupCarbon [1] | Simulação de rede de sensores |
| GNS3 [1] | Integração com a rede IP |
| Zigbee & LoRa [3] [4] | Protocolos de comunicação sem fios |
| Python | Scripts para simulação de sensores/atuadores. |

# 6. Competências Necessárias

- Conhecimento de redes sem fios para IoT (Zigbee, LoRa).

- Configuração e simulação com CupCarbon e GNS3.

- Programação em Python para simulação de dispositivos.

- Definição de protocolos de comunicação e formatos de mensagem.

# 7. Planeamento Temporal

Para o planeamento das tarefas utilizou-se diagrama de Gantt, representado na Figura 3 e Figura 4. As principais tarefas incluem:

Tarefa 1 - Leitura de documentação, artigos de referência sobre cupcarbon.

Tarefa 2 – Instalação e configuração do CupCarbon.

Tarefa 3 - Desenvolvimento de sensores/atuadores.

Tarefa 4 - Definição de protocolos de comunicação.

Tarefa 5 - Integração com a rede GNS3.

Tarefa 6 - Testes e validação.

Tarefa 7 – Continuação da elaboração do relatório final.

Demonstração da Fase B – 21/11/2025

Figura 3 - Cronograma Temporal (Continuação)

Figura 4 - Cronograma Temporal (Continuação)

Figura 4 - Cronograma Temporal

Figura 3 - Cronograma Temporal

# 8. Conclusão

Figura 5 - Generalização

A Fase B permitirá a implementação de uma rede de sensores sem fios simulada, integrada com a infraestrutura de rede da Fase A. Esta fase é fundamental para validar a comunicação entre dispositivos IoT e a futura plataforma cloud, assegurando a escalabilidade e a segurança do sistema.

SSE – Sensor-S Estacionamento

SSA – Sensor-S Ambiental

# 9. Referências

[1] CupCarbon IoT Simulator. Disponível em: http://cupcarbon.com/

[2] GNS3. Disponível em: https://www.gns3.com/

[3] Zigbee. Disponível em: https://zigbee.org/

[4] LoRa. Disponível em: https://lora-alliance.org/